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事故隐患整治情况汇总表

[bookmark: _GoBack]单位：         铁山乡人民政府                                                                                填表日期：  2026.7.25      
	序号
	事故编号
	隐患上报单位
	隐患名称
	隐患简况
	隐患治理
责任单位
	交办单位
	计划完成时间
	销号情况
	备 注

	1
	01
	洪江市应急局
	铁山乡凉竹湾村车头组舒均泽自建房
	洪江市铁山乡凉竹湾车头组舒均泽自建房住房为木结构，严重腐朽漏雨，主体结构不稳定，支柱梁开裂，榫卯节点失效
	凉竹湾铁山村村村民委员会

	铁山乡人民政府
	2026.3.30
	已销号
	

	2
	02
	洪江市应急局
	铁山乡易爱清D级自建房
	洪江市铁山乡铁山村力头咀组易爱清自建房住房为木结构，严重腐朽漏雨，主体结构不稳定，支柱梁开裂，榫卯节点失效
	铁山村村民委员会

	铁山乡人民政府
	2026.4.30
	
已销号
	

	3
	03
	洪江市应急局
	铁山乡李朝辉D级自建房
	洪江市铁山乡袁家溪村丫叉坡组李朝辉自建房住房为木结构，严重腐朽漏雨，主体结构不稳定，支柱梁开裂，榫卯节点失效
	袁家溪村村民委员会

	铁山乡人民政府
	2026.5.30
	
已销号
	

	4
	04
	洪江市应急局
	铁山乡刘松林D级自建房
	洪江市铁山乡铁山村中心组刘松林自建房住房为木结构，严重腐朽漏雨，主体结构不稳定，支柱梁开裂，榫卯节点失效
	铁山村村民委员会

	铁山乡人民政府
	2026.7.10
	
已销号
	

	5
	05
	洪江市应急局
	铁山乡杨思和D级自建房
	洪江市铁山乡大塅村小山冲组杨思和自建房住房为木结构，严重腐朽漏雨，主体结构不稳定，支柱梁开裂，榫卯节点失效
	大塅村村民委员会

	铁山乡人民政府
	2026.7.10
	
已销号
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